## ДО

## ЗАХАРО ООД

## (Бенефициент- наименование)

200623960

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Локални съоръжения за съхранение на енергия“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Локални съоръжения за съхранение на енергия“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-дълъг от срока на изпълнение на договор BG16RFPR001-2.004-2379-C01 -14.04.2027г..

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ЗАХАРО ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Доставка и въвеждане в експлоатация на Локални съоръжения за съхранение на енергия – Минимални технически изисквания*: 1/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии): Капацитет на системата за съхранение – 260 kWh • Оперативна работна температура 0-45°С на околната среда • Гаранция за производителност ≥ 10 години *Минималните технически и функционални характеристики имат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните минимални параметри, ще бъде отхвърлена на това основание. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка**: 1. Прогнозиране на произведеното количество електрическа енергия от ФЕЦ въз основа на метеорологични данни и исторически данни за работата на обекта, с цел оптимизиране на зареждането и разреждането на батерийната система. 2. Предвиждане на всеки 15 минути на консумирана ел. енергия за следващия ден на база консумацията от предходни дни с цел оптимизация на точното време за използване на съхранената енергия от батерията. 3. Изготвяне на прогнозен и/или симулационен модел за ден напред за оптимизиране на времето за зареждане и разреждане на батерията въз основа на прогнозно производство, прогнозна консумация и предходни данни за работа на системата. 4. Управление на отклоненията между прогнозната и действителната консумация и производителност (небалансите) на всеки 15 минути, спрямо прогнозите на симулационните модели, с цел компенсиране на дисбалансите от нереализирани прогнози посредством батериите за съхранение на енергия. 5. Управление на локалните съоръжения за съхранение на енергия за намаляване на индуктивната реактивна и капацитивната реактивна енергия. 6. Оптимизация на използването на съхранената енергия спрямо вътрешното потребление на предприятието **Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил система без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание. Забележка: Наличието на допълнителните технически и функционални характеристики, следва да бъдат доказани чрез предоставяне на демонстрационна версия (демо) посредством валиден електронен линк за достъп до системата. Представянето на информация под формата на текстови, PDF файлове или други статични документи няма да бъдат приемани. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Минимални изисквания: 1/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии): • • Продуктова гаранция ≥ 5 години 2/ Инвертор за система за съхранение (акумулаторна батерия): • Продуктова гаранция ≥ 10 години Участник предложил оферта, която не съдържа информация относно предложената гаранционна поддръжка или в която предложеният срок на гаранционна поддръжка е по-кратък от описаните по-горе ще бъде отстранен на това основание. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение и Приемо-предавателен протокол по образец, с посочени технически параметри, от който се удостоверява съответствието на техническите характеристики/ функционалности на реално доставените съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Участник предложил оферта, която не съдържа информация относно документацията съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата или информацията не съдържа минимално изискуемата документация ще бъде отстранен от процедурата на това основание. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НП |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Изпълнителят следва да извърши обучение на персонала на Възложителя за работа на екипа на бенефициента с оборудването предмет на процедурата, като разходите за обучението са за сметка на Изпълнителя. Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложеното безплатно обучение на персонала на Възложителя за работа с предлаганото в офертата оборудване, ще бъде отстранен от процедурата. ___________________________________ |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). __________________________________ |  |  |
| Други: - Дейностите по монтиране на съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от лица /или юридически лица, ангажирали в екипа си лица/, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: (https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34 |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Плащане в размер на 100 % от стойността на договора платими до 60 дни след, доставка и въвеждане в експлоатация на актива и подписване на приемо-предавателен протокол по образец и представяне на фактура от изпълнителя за балансовата стойност на договора.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.